## Fotovolt. panely
Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk
Predmetom prieskumu trhu je dodávka a montáž fotovoltaických panelov
Fotovoltaické panely
Zadávateľ: Melli Interiéry, s.r.o., Hlavná 108/403, Horná Potôň 930 36, IČO: 35 778 369
Technické parametre | Uchádzač | Tu doplňte názov spoločnosti
| Typ ponúkanej technológie | Tu doplňte názov ponúkanej technológie
| Výrobca | Tu doplňte názov výrobcu ponúkanej technológie
| Požadovaná hodnota | Uchádzačom uvedená hodnota
Fotovoltaické panely | 100 ks | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
Účinnosť FVZ panelov | min. 21 % | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
Garancia výkonu po 12 rokoch | min. 90 % | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
Garancia výkonu po 25 rokoch | min. 80 % | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
Možnosť dodatočného navýšenia výkonu na DC strane meniča | min. Na 65 kW | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
Záruka na menič | min. 5 rokov | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
Maximálna účinnosť menič | min. 98,6 % | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
Dodanie tovaru vrátane montáže | áno | Uchádzač uvedie ponúkanú hodnotu parametra
Cena za celý predmet zákazky bez DPH |  | Uchádzač uvedie cenu bez DPH
Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do cenovej ponuky ktorú sme predložili so zapracovaním všetkých požiadaviek zadávateľa. Čestne prehlasujeme, že predložená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
Dátum: Uvedie uchádzač
Miesto: Uvedie uchádzač |  | Meno a funkcia štatutára spoločnosti
podpis